日期：　　年　　月　　日（　　）　　　動力電壓 380  V  3 相  60 Hz　　控制電壓： 220 V

| 項目 | 檢查／操作重點 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 維護保養 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正常 | 異常 |  |  |  |  |
| 抽水井 | 1 | 攔污網是否勘用／無堵塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽水井泵浦#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽水井泵浦#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓風機室 | 1 | 調節池鼓風機#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 調節池鼓風機#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接觸曝氣池鼓風機#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接觸曝氣池鼓風機#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 室內是否有機油洩漏問題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 室內溫度是否過高（以50℃為限） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 排風扇#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 排風扇#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接觸曝氣池 | 1 | 消泡水加壓泵浦#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消泡水加壓泵浦#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 消泡水管路（粗氣泡）是否堵塞或未噴灑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 消泡水管路（細氣泡）是否堵塞或未噴灑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 濾床是否有損壞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉澱池 | 1 | 沉澱池污泥泵浦#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沉澱池污泥泵浦#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 沉澱池污泥泵浦#3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 沉澱池污泥泵浦#4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒 | 1 | NaOCl貯槽是否破裂、損壞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | NaOCl輸送管路是否破裂、洩露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | NaOCl加藥機#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | NaOCl加藥機#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 過濾池 | 1 | 輸送管路是否破裂、洩露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 過濾泵浦#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 過濾泵浦#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 過濾池體是否破裂、損壞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 濾材是否過期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放流池 | 1 | 放流池水質透視度是否大於15公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 放流泵浦#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 放流泵浦#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 放流水口是否有落葉、污泥堆積 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 放流水錶是否故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調節池 | 1 | 水銀浮球液位計是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 計量槽體／管路是否破裂、洩露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽水泵浦#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 抽水泵浦#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固液分離機 | 1 | 細篩機是否能正常運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 液位計是否異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 貯槽是否堆積大量污泥堵住排水孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 篩出廢棄物含水量是否過高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空污設備 | 1 | 活性碳塔體是否損壞、濾材是否過期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 馬達是否正常運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥脫水機 | 1 | 脫水機是否能正常運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 濾布是否堵塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 污泥濃縮泵浦#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 污泥濃縮泵浦#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 污泥輸送管是否破裂、洩露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空壓機是否正常運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 空壓機是否有機油洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | polymer貯存桶是否破裂、損壞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | polymer輸送管是否破裂、洩露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防設備 | 1 | 滅火器壓力、外觀等功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 火警自動或手動警報設備正常運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整體環境 | 1 | 欄杆是否有安全顧慮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地面是否平坦／有無突出物或積水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 室內保持乾淨並無危險物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 電路、插座是否損壞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 電氣開關箱是否保持常關 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物/化學品 | 1 | 廢棄物貯存區足夠容納廢棄物，無溢滿之虞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 廢棄物按標示分類並無夾雜其它物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 廢棄物貯存區依分類標示且無脫落或模糊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 廢棄物貯存區有安全隔離且無洩露情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 廢棄物貯存區附近無堆置其它物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 化學品名稱是否標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 備有防止洩露措施／工具且功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生防護具 | 1 | 防護具保持乾淨、堪用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 數量是否足夠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動控制盤 | 1 | 連線是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 零件是否有損壞（燈泡、線路等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 數值紀錄 | 1 | NaOCl剩餘量 |  |  | 單位 | Kg |  |  |  |  |
|  | 2 | Polymer使用量 |  |  | 單位 | Kg |  |  |  |  |
|  | 3 | 污泥脫水量 |  |  | 單位 | Kg |  |  |  |  |
|  | 4 | 進流水量 |  |  | 單位 | m3 |  |  |  |  |
| 其它操作維護事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員： |  |  | 環安單位： |  |  |  | 單位主管： |  |  |  |