| 類別 | 名稱 | 廢棄物成分說明 | 廢棄物種類 | 廢棄物代碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 有機廢液 （鹵素類含氯） | - 脂肪族鹵素類化物：如氯化甲烷、氯仿、二氯甲烷、四氯化碳、及甲基碘等廢溶劑等。 - 芳香族鹵素類化物：氯苯、苯甲氯等。 | 2,3,7,8-四氯戴奧辛 | C-0120 |
|  |  |  | 有機氯劑農藥 | C-0121 |
|  |  |  | 四氯化碳 | C-0122 |
|  |  |  | 氯苯 | C-0123 |
|  |  |  | 氯仿 | C-0124 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | C-0125 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | C-0126 |
|  |  |  | 1.1-二氯乙烯 | C-0127 |
|  |  |  | 六氯-1,3-丁二烯 | C-0128 |
|  |  |  | 六氯苯 | C-0129 |
|  |  |  | 六氯乙烷 | C-0130 |
|  |  |  | 五氯酚 | C-0131 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | C-0132 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | C-0133 |
|  |  |  | 2,4,5-三氯酚 | C-0134 |
|  |  |  | 2,4,6-三氯酚 | C-0135 |
|  |  |  | 氯乙烯 | C-0136 |
|  |  |  | 2,4-二氯苯氧乙酸 | C-0137 |
|  |  |  | 2-（2,4,5三氯酚丙酸） | C-0138 |
|  |  |  | 其他含有機氯污染物且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0149 |
|  |  |  | 含鹵化有機之廢化學物質 | D-2301 |
|  |  |  | 非有害有機廢液或廢溶劑 | D-1504 |
|  |  |  | 非有害性混合廢液 | D-1599 |
| B | 有機廢液 非鹵素 （一般碳氫類有機溶劑） | - 不含水之脂肪族碳氫化合物溶劑廢液，如醚類、烷類、酮類、酯類等。 - 脂肪族氧化物：醛縮醇、醇類、丙酮、丙烯酮、醋酸酯等。 - 脂肪族含氮化合物：乙睛、甲基氰等。 - 芳香族化合物：苯類、甲苯、二甲苯、苯乙烯類等廢液。 - 芳香族含氮化合物：砒碇等。 - 含硫碳氫化合物：硫醇、烷基苯磺酸鹽（ABS）、硫尿。 | 不含鹵化有機之廢化學物質 | D-2302 |
|  |  |  | 有機磷劑農藥 | C-0150 |
|  |  |  | 氨基甲酸鹽農藥 | C-0151 |
|  |  |  | 苯 | C-0152 |
|  |  |  | 間-甲酚 | C-0153 |
|  |  |  | 鄰-甲酚 | C-0154 |
|  |  |  | 對-甲酚 | C-0155 |
|  |  |  | 丁酮 | C-0156 |
|  |  |  | 吡啶 | C-0157 |
|  |  |  | 2,4-二硝基甲苯 | C-0158 |
|  |  |  | 總甲酚 | C-0159 |
|  |  |  | 硝基苯 | C-0160 |
|  |  |  | 有機化合物且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0169 |
|  |  |  | 廢液閃火點小於60℃（不包含乙醇體積濃度小於24%之酒類廢棄物） | C-0301 |
|  |  |  | 其他易燃性事業廢棄物混合物 | C-0399 |
| C | 廢油 | - 各種動植物之廢油類，如重油、松節油等 - 各種潤滑油、錠子油、齒輪油、馬達油等 | 廢油漆、漆渣 | D-1701 |
|  |  |  | 廢熱媒油 | D-1702 |
|  |  |  | 廢潤滑油 | D-1703 |
|  |  |  | 廢油混合物 | D-1799 |
| D | 氰系類 廢液 | - 含氰化合物、氰錯化合物之游離廢液（pH＞10） - 含氰系類之廢液或鍍金電解廢液（pH＞10） - 凡酸性氰系廢液須先調整為鹼性（pH＞10） | 含氰化物其pH值於2.0～12.5間會產生250mg HCN/kg以上之有毒氣體者 | C-0402 |
| E | 汞系類 廢液 | - 無機汞：金屬水銀、汞合金、廢水銀、硫酸汞、硝酸汞、氯化汞試藥等 - 有機汞 | 汞及其化合物（總汞） | C-0101 |
| F | 酸類廢液 （含無機酸類廢液） | - 鹽酸、硫酸、硝酸等廢液及洗滌液 - 不含重金屬之無機酸類（鉻酸除外） - 重鉻酸鹽廢液 - 含氟、磷酸類之廢液 - 無機鹽廢液（不含氰、汞、重金屬鹽） | 廢液pH值小（等）於2.0 | C-0202 |
|  |  |  | 非有害廢酸 | D-1503 |
| G | 鹼類廢液 | - 氫氧化鈉和氫氧化鉀等鹼性廢液 - 碳酸鈉、碳酸鈣及氨類等廢液 - 無機鹽廢液（不含氰、汞、重金屬鹽） | 廢液pH值大（等）於12.5 | C-0201 |
|  |  |  | 非有害廢鹼 | D-1502 |
| H | 重金屬類廢液 | - 含鐵、鎳、鈷、錳、鋁、鎂、錫、鋅、銅、砷、鉻、鉛、等重金屬廢液 - 六價鉻若已還原處理成三價鉻，則歸入含重金屬廢液 - 照相之顯影、定影廢液含鹵化銀、硝酸銀類廢液 | 鉛及其化合物（總鉛） | C-0102 |
|  |  |  | 鎘及其化合物（總鎘） | C-0103 |
|  |  |  | 鉻及其化合物（總鉻） | C-0104 |
|  |  |  | 六價鉻化合物 | C-0105 |
|  |  |  | 砷及合其化合物（總砷） | C-0106 |
|  |  |  | 銀及其化合物（總銀） （僅限廢顯影液） | C-0107 |
|  |  |  | 銀及其化合物（總銀） （僅限廢定影液） | C-0108 |
|  |  |  | 硒及其化合物（總硒） | C-0109 |
|  |  |  | 污染防治設施或製程產生之含銅污泥（總銅） | C-0110 |
|  |  |  | 其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0119 |
|  |  |  | 非有害顯影液 | D-1501 |
| I | 固體可燃 | 可燃實驗室廢棄物 | 可燃實驗室廢棄物 | C-0507 |
| K | 固體不可燃 | 不可燃實驗室廢棄物 | 不可燃實驗室廢棄物 | C-0607 |